# Gdańsk, 20.01.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO/01/01/2026)

na

dostawę urządzenia do pomiaru wysokości falowania – czujnik 2D Lidar (urządzenie badawcze) na potrzeby realizacji projektu LIFE for Dunes PL pt. „Southern Baltic coastal biodiversity – dune habitat restoration and development of good management practices” (Projekt nr 101147278 – LIFE23-NAT-PL-LIFE for Dunes PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie Programu LIFE.

Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Budownictwa Wodnego PAN Ul. Kościerska 7

80-328 Gdańsk

Email: sekr@ibwpan.gda.pl

# Podstawa prawna

- Zamówienie udzielane jest bez stosowania Ustawy PZP (kwota netto poniżej wymaganego progu stosowania).

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia: Urządzenie do pomiaru wysokości falowania – czujnik 2D Lidar (urządzenie badawcze).

KOD CPV: 38296000-6

Dane techniczne:

    - Specyfikacja pomiarowa:

      - Zakres próbkowania: 0,05 m do min. 60 m

      - Zasięg: min. 45 m w przypadku remisji 90% oraz min. 25 m w przypadku remisji 10 %

      - Źródło  światła : Podczerwień (905 nm)

      - Kąt otwarcia: poziomo min 270 °

      - Rozdzielczość kątowa: 0.05 °, 0.1 ° , 0.125 °, 0.25 °, 0.33 °, 0.5 ° , 1 °.

      - Błąd statystyczny pomiaru: nie większy niż 5 mm

      - Błąd systematyczny: max +/- 30 mm

      - Częstotliwość skanowania: w zakresie od 15 Hz do 50 Hz

      - Obszar zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

      - Zintegrowana aplikacja: wprowadzenie danych pomiarowych, 2D Object Detection

      - Dodatki cyfrowe: Technologia Multi-Echo, Wykrywanie odbłyśnika

    - Dodatkowe

      - Zasilacz

      - Przewody do transmisji sygnałów (min 10 m)

      - Wtyczka systemowa zawierająca przyłącze „Ethernet” oraz przyłącze do zasilacza

  - Wykonawca zapewni dokumentację i instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim lub angielskim.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i niebędący przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu z ekspozycji.

  - Wykonawca zapewni minimum 24-miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia, liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

  - Zamawiający informuje, iż w niniejszym Ogłoszeniu określił jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą oferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach funkcjonalno- użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Oferowany przedmiot zamówienia musi być rozwiązaniem dostępnym na rynku i być aktualnie w użyciu.

  - Zamawiający informuje, iż wskazał jedynie elementy wyposażenia sprzętu, które uznał za istotne, jednakże brak wymienienia niektórych elementów wchodzących w skład takiego sprzętu oznacza, iż w to miejsce Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż niezależnie od ilości wymienionych istotnych elementów sprzętu Wykonawca ma zaoferować w pełni wyposażony sprzęt zdolny do pracy bez dodatkowych inwestycji lub nakładów.

  - W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do: Instytut Budownictwa Wodnego PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk

# Termin realizacji zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia (dostawy): nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy/przyjęcia zlecenia

# Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

- posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

- posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej – zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie precyzuje tego warunku;

# Warunki finansowania zamówienia i istotne warunki zamówienia

  - Zamówienie jest finansowane w ramach: Projektu 101147278 – LIFE23-NAT-PL-LIFE for Dunes PL

„Southern Baltic coastal biodiversity – dune habitat restoration and development of good management practices” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji Przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie Programu LIFE.

  - Zapłata za dostarczony przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktury doręczonej Instytutowi

Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

  - Należności Wykonawcy regulowane będą przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 5 dni, liczonym od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

  - Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa taki obowiązek zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wartość netto towaru, w zakresie którego na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek podatkowy.

  - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą zgodnie z ofertą Wykonawcy, w walucie PLN.

  - Zamawiający zawrze umowę/zleci dostawę Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

# Kryteria oceny ofert

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

# Cena oferty (brutto) – waga: 100 %.

  - Punkty w kryterium „Cena oferty” będą obliczane wg następującego wzoru:

najniższa cena oferty

liczba punktów =

cena badanej oferty

x 100 pkt

  - Cena oferty stanowi cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę oferty w Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

  - Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją), koszty zapakowania, transportu do miejsca przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - W przypadku Wykonawców mających siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium RP koszty podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca podaje w ofercie tylko wartość netto. Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

  - Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.

  - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się wariantowości cen.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie: PLN.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.

  - Obliczenia punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.

  - Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu.

# Miejsce, termin i forma składania ofert oraz warunki prowadzenia postępowania

  - Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji ze strony Wykonawcy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2026 r. do godz. 10:00 pocztą elektroniczną na adres: dzialzamowien@ibwpan.gda.pl oraz krzysztofpilczynski@ibwpan.gda.pl

# w tytule wpisując „Oferta na dostawę urządzenia do pomiaru wysokości falowania – czujnik 2D Lidar. Urządzenie badawcze”.

  - Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

1)  Formularz ofertowy – przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;

  - Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym producenta, model oraz numer katalogowy oferowanego asortymentu, a także okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

  - Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. Brak prawidłowego oznaczenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub załączenia uzasadnienia faktycznego i prawnego może skutkować ujawnieniem informacji. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta musi być kompletna i uwzględniać wszystkie elementy wskazane w rozdziale II Ogłoszenia. Nieuwzględnienie chociażby jednego z elementów zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

# Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Ogłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi to do zmiany charakteru zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, stając się automatycznie integralną częścią Ogłoszenia. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia:

- p. Krzysztofa Piłczyńskiego – krzysztofpilczynski@ibwpan.gda.pl oraz, w razie jego nieobecności

# p. Małgorzatę Bielecką – malgorzatabielecka@ibwpan.gda.pl

  - Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 10.02.2026 r.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub wspólnie z innym Wykonawcą). Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oraz złożenie oferty w języku polskim lub angielskim.

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych (innych niż język angielski) należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść jest niezgodna z treścią Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu. Propozycje rozwiązań alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W przypadku wątpliwości co do treści oferty lub występowania braków w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zadawania pytań w zakresie treści oferty oraz żądania uzupełnienia braków. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

  - Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia w ofercie:

    - oczywistych omyłek pisarskich,

    - oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa lit. c) powyżej. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507). Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - została złożona po terminie składania ofert;

    - została złożona przez Wykonawcę:

- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

- wykluczonego z postępowania, lub

- który nie złożył w przewidzianym terminie na uzupełnienie braku oświadczeń lub dokumentów, przewidzianych w niniejszym Ogłoszeniu

    - jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

    - jej treść jest niezgodna z treścią Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 23;

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyniku postępowania. Zamawiający zamieści również informację na swojej stronie internetowej.

  - Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w przypadku, gdy:

    - nie złożono żadnej oferty;

    - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

    - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

    - w przypadku, o którym mowa w ust. 21 powyżej, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

    - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

    - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o unieważnieniu postępowania, wraz z podaniem przyczyny unieważnienia.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

# Postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

  - Zamawiający - Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk informuje, że w zakresie w jakim pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w tym w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  („ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych”  zwane  dalej

„Rozporządzeniem”).

  - Dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, Polska, tel.: (+48 58) 522 29 47, fax: (+48 58) 551 21 30, e-mail: sekr@ibwpan.gda.pl.

  - W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@ibwpan.gda.pl.

  - Administrator zbiera i przetwarza dane w ramach niniejszego postępowania o zamówienie publiczne w następujących celach:

- w celu realizacji postępowania o zamówienie publiczne - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

- w celu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia,

- w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

- w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie uzasadniony interes administratora).

  - Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym m.in. organy administracji skarbowej, organy administracji publicznej, podmioty finansujące, organy lub podmioty kontrolujące, osoby trzecie.

  - Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników, posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych.

  - Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że realizacja celów, o których mowa w ust. 4, wymaga dłuższego okresu przetwarzania.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

  - Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia,

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,

- prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  - W przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązku udostępnienia danych, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty trwającego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postepowania, w szczególności oferty.

  - Wystąpienie przez osobę, której dane są przetwarzane, z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

  - Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługują następujące prawa:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 Rozporządzenia,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia.

  - W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o zamówienie publiczne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia.

  - Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

  - Dane osobowe zebrane i przetwarzane w toku w postępowania o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia. Do danych tych stosuje się odpowiednio ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt 101147278 – LIFE23-NAT-PL-LIFE for Dunes PL „Southern Baltic coastal biodiversity – dune habitat restoration and development of good management practices” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i