Przedmiotem zamówienia jest:

Obiektyw zmiennoogniskowy wysokiej wydajności, kompatybilny z mikroskopem 3D VHX firmy Keyence, posiadanym przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN, wraz z wymaganym złączem.

Informacje szczegółowe:

- zakres powiększeń: 20x–200x

- odległość robocza: 25,5 mm

Dodatkowe wyposażenie:

- adapter umożliwiający zmianę kąta padania światła

- polaryzator do obserwacji w jasnym polu

Firmy zaintersowane wykonaniem zamówienia (dostawą) prosimy o kontakt mailowy pod adresem: b.switala(at)ibwpan.gda.pl w sprawach szczegółów technicznych do 09.02.2026 roku, proponowaną ofertę cenową należy złożyć do 10 lutego 2026 roku do godziny 10.00 na poniższe adresy mailowe (łącznie):

- dzialzamowien(at)ibwpan.gda.pl

- b.switala(at)ibwpan.gda.pl