ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/2021 z dnia 20.01.2021

Procedura zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnego z regulaminem Zakupów w IBW PAN

**Przedmiotem zamówienia** jest: **Dostawa 1 kpl. zestawu - ECHOSONDA**

1. **Termin składania ofert**: 27.01.2021 r. godzina 10:00
2. **Oferty składać można**:
	1. Drogą mailową na adresy: jakubmalicki@ibwpan.gda.pl oraz dzialzamowien@ibwpan.gda.pl (e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).
3. **Kryterium wyboru Wykonawcy**: - Cena – 100%
4. **Gwarancja**: Zamawiający wymaga przynajmniej 12 miesięcy gwarancji.
5. Odczytanie ofert przewidziane jest na 27.01.2021 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań dotyczących Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do dnia 25.01.2021 r. do godziny 13:00. Zamawiający bez podania źródła pytań umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej. Pytania można kierować na: Jakub Malicki, tel. 58 522 29 40 lub mail: jakubmalicki@ibwpan.gda.pl
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
8. Prawem właściwym dla umowy zawartej z Zamawiającym jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów z tej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla Zamawiającego.
9. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Echosonda – specyfikacja**

* Zasilanie autonomiczne (akumulatorowe)
* Głębokość pomiaru – co najmniej 1-20 m
* Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu pozycjonowania GPS RTK
* Niewielkie rozmiary oraz waga zestawu (gabaryty skrzyni nie powinny przekraczać wymiarów 0,5 x 0,5 x 0,3 m oraz wagę nie większą niż 20 kg)
* Wodoszczelność skrzyni spełniająca normę IP67 lub wyższą
* Możliwość podglądu bieżącego pomiaru